# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

# на поставку выключателей газовых серии ВБ-35

# Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д. 3-7

# тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:

e-mail:              тел.:                    факс:

Наименование объекта, место установки выключателя:

| Выключатель элегазовый баковый типа ВБ-35 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток - до 2000 А, номинальный ток отключения – 12,5 кА |  |
| --- | --- |
| 1. Количество заказываемых выключателей, шт. |  |
| 2. Исполнение по длине пути утечки (ДПУ) изоляторов |  |
| 2.1. Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* | Х |
| 2.2. Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III |  |
| 2.3. Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV |  |
| 3. Климатическое исполнение |  |
| 3.1. У1 (для эксплуатации при температуре воздуха от +40 до -45 ºС) | Х |
| 3.2. УХЛ1 (для эксплуатации при температуре воздуха от +40 до -60 ºС) |  |
| 4. Привод выключателя (пружинный типа ППрА(У)-2000) |  |
| 4.1. Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления |  |
| 4.1.1. 220В постоянного тока |  |
| 4.1.2. 110В постоянного тока |  |
| 4.2. Исполнение привода по напряжению цепи питания электродвигателя завода пружин |  |
| 4.2.1. 400В 3ф, переменный ток |  |
| 4.2.2. 230 В 3ф, переменный ток |  |
| 4.2.3. 230 В 1ф, переменный или 220 В постоянный ток (универсальный) |  |
| 4.2.3. 110 В 1ф, переменный или постоянный ток (универсальный) |  |
| 5. Исполнение привода по напряжению цепи питания обогрева полюсов выключателя |  |
| 5.1. 400В 3ф, переменный ток |  |
| 5.2. 230 В 3ф, переменный ток |  |
| 5.3. 230 В 1ф, переменный ток |  |
| 6. Исполнение привода по наличию двух токовых расцепителей |  |
| 6.1. нет |  |
| 6.2. на ток 3А |  |
| 6.3. на ток 5А | Х |

| 7. Дополнительные опоры (металлоконструкция для увеличения высоты установки) – указать высоту и количество. (комплектация поставляется за отдельную плату) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Комплекты ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество газа, поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8.2. Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется при указании в заказе за отдельную плату на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес. Указать количество.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительное количество газа, кг (поставляется при указании в заказе, за отдельную плату), (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| 10. Проведение шефмонтажа. Требуется для сохранения гарантийных обязательств Поставщика. Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 11. Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем: Технические характеристики указываются заказчиком. Рекомендуется заполнить только необходимые заказчику параметры отпаек, остальные параметры будут подобраны производителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для учета количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для измерения количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для защиты количество на полюс – |  | Трансформаторы тока для защиты количество на полюс – |  |  |  |
|  |  | Класс точности / нагрузка, ВА | Коэф. безопасности | Класс точности / нагрузка, ВА | Коэф. безопасности | Класс точности / нагрузка, ВА | Предельная кратность | Класс точности / нагрузка, ВА | Предельная кратность |  |  |
| Номинальный вторичный ток А Примечания для измерительных ТТ: класс точности на отпайке сохраняется при токе не ниже 600А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 С 5 P О О 6 4 Р Р Л2 Л1 12. Расположение трансформаторов тока на вводах полюса. 2 М Р 3 3 Соответствие ТА по назначению: М- для измерения, С – для коммерческого учета, Р – для защиты, О- отсутствует. (укажите необходимое расположение трансформаторов тока на вводах выключателя ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Дополнительные требования Заказчика: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Выключатель соответствует чертежу ДУБК.674121.008 ГЧ.

ЗАКАЗЧИК в лице

Генеральный директор

АО ВО «Электроаппарат»

________________________А.Н.Грицаев                                                         _________________________________

М.П.                                                                                                                  М.П.

Уважаемый заказчик! Вы можете скачать электронную версию данного опросного листа на нашем сайте www.ea.spb.ru в разделе «Скачать опросный лист» и отправить нам по электронной почте box@ea.spb.ru

или по факсу  +7(812)677-83-84