| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: |  |  |  | Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо *: |  |  |  | Тел. / факс *: |  |
| Адрес *: |  |  |  | E-mail: |  |
| Опросный лист № | Позиция по проекту (тэг): |  |  | Количество *: |  |
| Параметры процесса |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение Перепад давления |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от до |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от до °С |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от до °С |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления) * |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал *: |  | 4-20 мА + HART 4-20 мА 0-5 мА (только для Метран-55) |  |  | обратный квадратный корень (только для датчиков разности давлений) |
| Соединение с технологическим процессом *: |  | Резьбовое подключение |  |  |  |
|  |  | М20х1,5 |  |  | ниппель с накидной гайкой материал ниппеля: |
|  |  | M12х1,5 |  |  |  |
|  |  | К ½" ½"-14 NPT К ¼" ¼"-18 NPT |  |  | наружная резьба внутренняя резьба |
| Электрическое подключение |  | электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) сальниковый ввод сальниковый ввод с фиксацией кабеля |  |  |  |
|  |  | Кабельный ввод: |  |  |  |
|  |  | никелированная латунь полиамид нержавеющая сталь не требуется |  |  | бронированный кабель: диаметр кабеля небронированный кабель: диаметр кабеля или тип металлорукава |
| Требования к исполнению датчика |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | взрывонепрониц. оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex ia) комбинированное (Ex ia и Ex d) общепромышленное |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| клапанный блок датчик в сборе с клапанным блоком |  |  | Количество вентилей: один два три пять |  |  |
| кронштейн для крепления датчика встроенный ЖК-индикатор кнопки для конфигурирования гарантия 5 лет дополнительная маркировочная табличка на проволоке |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |

Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150, Метран-75, Метран-55

* - поля, обязательные для заполнения