	
	



[image: image1.png]METPAH




Опросный лист для выбора вихреакустического расходомера Метран-300ПР
	Общая информация

	 Предприятие *:             
	 Дата заполнения:      

	 Контактное лицо *:     
	Тел. / факс *:         

	 Адрес *:                         
	 E-mail:                      

	 Опросный лист №           
	 Позиция по проекту:        
	 Количество *:        

	Информация об измеряемой среде

	 Измеряемая среда *:        

	Информация о процессе

	 Измеряемый расход *:
	 Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	м3/ч

	 Температура среды *:
	 Мин      
	 Ном      
	 Макс      
	°С

	 Рабочее давление *:  FORMCHECKBOX 
 до 1,6 МПа 

	Соединение с трубопроводом на объекте

	 Условный проход трубопровода (от 25 до 300 мм)*:       мм;
	   

	Требования к исполнению расходомера

	 Температура окружающей среды: от       до       °С 

	 Основная относительная погрешность:       %

	 Вес импульса выходного сигнала:  FORMCHECKBOX 
 0,0001;      FORMCHECKBOX 
 0,001;        FORMCHECKBOX 
 0,01;         FORMCHECKBOX 
 0,1;         FORMCHECKBOX 
 1,0;        

	 Выходные сигналы: 
	 FORMCHECKBOX 
 4-20 мА+HART;         FORMCHECKBOX 
 20-4 мА+HART;         FORMCHECKBOX 
 ModBus RTU/RS485;                      

	
	Импульсный выходной сигнал в стандартной комплектации

	 Тип подключения питания и импульсного сигнала:    FORMCHECKBOX 
 кабельный ввод          FORMCHECKBOX 
 штепсельный разъем

	 Дополнительные опции:
	  FORMCHECKBOX 
 ЖК-индикатор

	
	  FORMCHECKBOX 
 Протокол поверки 

	Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги

	 Комплект монтажных частей:  

  FORMCHECKBOX 
 Фланцы, шпильки, гайки
  FORMCHECKBOX 
  Прямые участки 2Dy и 5Dy             FORMCHECKBOX 
  Прямые участки 5Dy и 10Dy 


	 Блок питания:   FORMCHECKBOX 
 Двухканальный
 Вариант крепления блока питания  FORMCHECKBOX 
 На DIN-рейке    FORMCHECKBOX 
 Щитовой монтаж

	  FORMCHECKBOX 
 Шеф-надзор, пуско-наладка

	Примечания

	      

	      

	 Если известна полная строка заказа, укажите ее в примечании.


* - поля, обязательные для заполнения!
Для получения подсказки по выбранному полю нажмите F1!

Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес Центра Поддержки Заказчиков (support@metran.ru) или в региональное представительство (координаты на сайте www.metran.ru)

