| № п/п | Наименование системы | Наименование арматуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | МЛСКФ-2 ЛСП-2. С-ма пароснабжения. Пар на удаление льда. Температура -30; +170 С | Клапан запорный DN 40, PN 1.0 Мпа (ТЭГ №GLV59012) |
| 2 |  | Клапан запорный DN 32, PN 1.0 Мпа (ТЭГ №GLV59026, №GLV59027, №GLV59028) |
| 3 | МЛСКФ-2 ЛСП-2. С-ма пресной технической воды Температура до +90 С | Клапан обратный DN 50, PN 10 (ТЭГ №СV06001) |
| 4 |  | Кран шаровый DN 50, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06008) |
| 5 |  | Клапан невозвратно-запорный DN 40, PN 16 (ТЭГ №RGV06036) |
| 6 |  | Кран шаровый DN 50, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06007) |
| 7 |  | Кран шаровый 1" CL 150 NPT (ТЭГ №ВV06037) |
| 8 |  | Кран шаровый DN 40, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06005) |
| 9 |  | Кран шаровый DN 32, PN 1.0 МПа (ТЭГ №ВV06035) |
| 10 |  | Кран шаровый 1/2" CL 150 NPT (ТЭГ №ВV06028) |
| 11 | МЛСПК ЛСП-1. Система пресной технологической воды Температура -2; +40 С | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной, бронза Ду 150, Ру 1,0МПа ИТШЛ.491925.028-03 (522-35.4173-03) (ТЭГ №31002) |
| 12 |  | Затвор дисковый с ручным управлением , АН15142623АА, ТЭГ № 31010 |
| 13 |  | Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АА15121423АА ТЭГ № 31015 |
| 14 |  | Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АН25142623АА ТЭГ № 31006 |
| 15 |  | Клапан невозвратно-запорный Фланцевый проходной, бронза Ду 150, Ру 1,0МПа ТЭГ № 31001 |
| 16 |  | Затвор дисковый с ручным управлением Ду 150, Ру 1,0 Мпа АН15122623АА ТЭГ № 31013 |
| 17 |  | Затвор поворотный дисковый с ручным управлением серии «Эксклюзив» Ду100 АН15122326АА ТЭГ № 31016 |
| 18 |  | Затвор дисковый Серии “Эксклюзив” с ручным управлением Ду 100, Ру 1,0 Мпа АН15122623АА (ч. 4350-1.362599.52.038 .поз.325) |
| 19 | МЛСПК ЛСП-1. Система закачки пластовой воды (трубопровод пластовой воды от фильтров N-1702 А/В до насосов Р-1702 А/В/С) Температура +5;+100 С | Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа ASTM A352-LCB |
| 20 |  | Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа ASTM A352-LCB |
| 21 |  | Фильтр Y-образный сетчатый (8" 900cl) Ду 200, Ру 16 Мпа ASTM A352-LCB |
| 22 | МЛСПК ЛСП-1. Система пароснабжения Температура -30;+170 С | Клапан запорный штуцерный проходной, латунь Dy 15 Py 4,0 Мпа (521-01.471-02) - 46шт |
| 23 |  | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 20 Py 4,0 Мпа (522-01.501-02) – 15 шт |
| 24 |  | Клапан запорный фланцевый проходной, латунь Dy 65 Py 1,0 Мпа (521-35.3384-02) – 4шт |
| 25 |  | Клапан запорный проходной, Ду50, Ру2,5Мпа, латунь (521-35.3381-02) – 1 шт |
| 26 |  | Клапан запорный штуцерный проходной, латунь Dy 25 Py 4,0 Мпа (521-01.472) – 3 шт |
| 27 |  | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 25 Py 4,0 Мпа (522-01.502) – 1 шт |
| 28 |  | Клапан запорный фланцевый проходной, латунь Dy 50 Py 2,5 Мпа (521-35.3381) – 1 шт |
| 29 |  | Клапан запорный штуцерный проходной Dy 20 (521-01.471-03) – 8 шт |
| 30 |  | Клапан запорный штуцерный угловой Ду 15 (521-01.465-02) – 2 шт |
| 31 |  | Клапан невозвратно-запорный штуцерный проходной, латунь Ду 15 Py 4,0 Мпа (522-01.501-01) – 6 шт |