| № п/п | Наименование системы | Наименование арматуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | МЛСК-1Ф ЦТП. Система морской воды Температура -30+100 С | Вентиль 4", 150#, RF, корпус: ASTM352-LCB/LCC, №GL-150 – 2 шт |
| 2 |  | Кран шаровой 4", 150#, RF, корпус: ASTM352-LCB/LCC, №BA-150 - 4 шт |
| 3 |  | Кран шаровой регулирующий 2", 300#, RF, №FV-006, №FV-106 - 2 шт |
| 4 |  | Кран шаровой 1", 600#, SW/NPTF, корпус: ASTM350-LF2-CL.1, №BA-657 - 4 шт |
| 5 |  | Клапан обратный 4", 150#, RF, корпус: ASTM352-LCB/LCC, №СН-150 - 2 шт |
| 6 |  | Кран отсечной 4", 150#, RF, №UZV-011, №UZV-111 - 2 шт |