	№ п/п
	Наименование системы
	Наименование арматуры
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[bookmark: _GoBack]МЛСК-1Ф ЦТП.  Система морской воды                                    Температура -30+100 С
	Вентиль 4", 150#, RF, корпус: ASTM352-LCB/LCC, №GL-150 – 2 шт

	2
	
	Кран шаровой 4", 150#, RF, корпус: ASTM352-LCB/LCC, №BA-150 - 4 шт

	3
	
	Кран шаровой  регулирующий 2", 300#, RF,  №FV-006, №FV-106  - 2 шт

	4
	
	Кран шаровой 1", 600#, SW/NPTF, корпус: ASTM350-LF2-CL.1, №BA-657 - 4 шт

	5
	
	Клапан обратный  4", 150#, RF,  корпус: ASTM352-LCB/LCC, №СН-150 - 2 шт

	6
	
	Кран отсечной 4", 150#, RF, №UZV-011, №UZV-111  - 2 шт



