| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист №: |  |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту (Tag): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |
| Рабочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур |  |  |  |  | Мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |  |  |  |  |  | Макс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |
| Рабочее давление |  |  |  |  | Мин: |  |  |  |  |  | Макс: |  |  |  |  |  |  |  | кПа МПа бар кг/см2 ммН2О другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность среды (кг/м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  | Мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |  |  |  |  |  | Макс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |
| Общая информация о датчике температуры (ДТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | Термопара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термометр сопротивления (ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НСХ |  |  |  |  | К (ТХА) L (ТХК) N (ТНН) J (ТЖК) S (ТПП) R (ТПП) B (ТПР) T (ТМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt100 100П 50П 100М 50М другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс допуска |  |  |  |  | 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A B C AA 1/3B другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид изоляции горячего спая (только для термопар) |  |  |  |  | изолированный неизолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема соединений (только для ТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-проводная 3-проводная 4-проводная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество чувствительных элементов |  |  |  |  | Один Два Три |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |  |  |  | Общепромышленное Ex d (взрывонепроницаемая оболочка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ex ia (искробезопасная цепь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел коммутации / соединительная головка / корпус да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  |  |  | Алюминиевый сплав Нерж. сталь Термостойкий пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксация крышки |  |  |  |  | Винт Резьба Защелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги |  |  |  |  | не ниже IP65 не ниже IP66 не ниже IP55 другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба под кабельный ввод |  |  |  |  | М20х1,5 (по умолчанию) 1/2NPT другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичный преобразователь (ПП) / Чувствительный элемент (ЧЭ) / Сенсор да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма арматуры (представлены типичные исполнения арматуры в каждой категории; возможны другие исполнения по желанию заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А (с арматурой) |  |  |  |  |  |  |  | Б (с кабелем) |  |  |  |  |  |  |  |  | В (с керам. чехлом) |  |  |  |  |  | Г (подшипниковые и пр. бескорпусные) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма арматуры |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  | Б |  |  |  |  |  |  |  |  | В |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина монтажной части (L) |  |  |  |  | ___________ мм соответствует длине защитной гильзы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части (l), мм (только для арматуры формы В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабельных выводов (l), мм (только для арматуры формы Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удлинитель/«шейка» (l), мм (только для арматуры форм А, Б) |  |  |  |  | 120 мм (по умолчанию) ___________ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал арматуры / оболочки кабеля (L) |  |  |  |  | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х23Н18 ХН45Ю другой: |  |  |  |  |  |  |  | SS316L AISI 321 Inconel 600 Nicrobel другой: |  |  |  |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т 15Х25Т 10Х23Н18 ХН45Ю другой: |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т ХН45Ю Inconel 600 Nicrobel Латунь Медь другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал погружаемой части (l) (только для арматуры формы В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корундовая керамика Карбид кремния БСГ Чугун другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал каб. выводов (l), мм (только для арматуры формы Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силиконовая резина фторопласт стеклонить другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр арматуры / оболочки кабеля (d), мм |  |  |  |  | 6 8 10 другой: |  |  |  |  |  |  |  | 3 4,5 6 другой: |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 30 25 24 20 14 другой: |  |  |  |  |  | 3 4,5 5 6 8 9 другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр погружаемой части (D) (только для арматуры формы В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 35 25 20 15 8 другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утонение (только для арматуры форм А, Б) |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подсоединения к процессу |  |  |  |  | гладкая арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | штуцер |  |  |  |  | подвижный неподвижный подпружиненный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М20х1,5 G1/2 1/2NPT другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фланец |  |  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности фланца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 02 03 04 05 07 (по ГОСТ 12815) RF LM LF LT LG RTJ (по ASME B16.5) B C D E F H(J) (по DIN 1092-1, ГОСТ Р 54432) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа прочности фланца (PN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ (кгс/см2 по ГОСТ 26349) ________ (класс по ASME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условный проход (DN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ (в мм по ГОСТ 28388) ________ (в дюймах по ASME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный преобразователь (ИП) / Трансмиттер да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  |  | Встроен в соединительную головку удаленный монтаж в полевом корпусе удаленный монтаж на DIN-рейке (ИП с кронштейном-клипсой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |  |  |  | Общепромышленное Ex d (взрывонепроницаемая оболочка)* * – только для ИП в полевом корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ex ia (искробезопасная цепь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входной сигнал (заполняется, если ИП поставляется без ПП) |  |  |  |  | К (ТХА) L (ТХК) N (ТНН) J (ТЖК) S (ТПП) R (ТПП) B (ТПР) T (ТМК) Pt100, схема 4 Pt100, схема 3 100П, схема 4 100П, схема 3 50П, схема 4 другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  |  |  |  | 4-20 мА 4-20 мА+HART Profibus-PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон калибровки ИП |  |  |  |  | Мин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |  |  |  |  |  | Макс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⁰С |  |
| Точность |  |  |  |  | __________ ⁰С __________ % от диапазона калибровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местная индикация |  |  |  |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитная гильза / Термокарман да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | Резьбовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланцевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вварная |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция |  |  | сварная цельноточеная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с защитным чехлом из цельнотянутой трубы с цельноточеным защитным чехлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  |  | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т ХН45Ю другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т 12Х1МФ другой: |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр (D) |  |  | со сварным защитным чехлом: 14 мм 16 мм 20 мм другой: с цельноточеным защитным чехлом: 23 мм 35 мм другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (U), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсоединение к ДТ (B) |  |  | М20х1,5 (по умолчанию) 1/2NPT другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удлинитель (T) (только для фланцевых гильз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без удлинителя (по умолчанию) 120 мм другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина ДТ (L) |  |  | (только для заказа защитных гильз без ПП) ___________ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр ДТ (d) |  |  | (только для заказа защитных гильз без ПП) ___________ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подсоединения к процессу |  |  | штуцер (только для резьбовых гильз) |  |  |  | М20х1,5 М33х2 М27х2 G1/2 G3/4 G1 K1/2 K3/4 K1 другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фланец (только для фланцевых гильз) |  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности фланца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 02 03 04 05 07 (по ГОСТ 12815) RF LM LF LT LG RTJ (по ASME B16.5) B C D E F H(J) (по DIN 1092-1, ГОСТ Р 54432) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Группа прочности фланца (PN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ (кгс/см2 по ГОСТ 26349) ________ (класс по ASME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный проход (DN): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ (в мм по ГОСТ 28388) ________ (в дюймах по ASME) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бобышка: |  | 1. Материал: |  | сталь 20 12Х18Н10Т др.: |  |  |  |  | 2. Резьба: |  |  |  |  |  |  |  |  | М20х1,5 М27х2 М33х2 G3/4 другая: |  |  |  |  |  |  |  | 3. Длина, мм: |  |  |  |  |  | 4. Доп. требования: |  |  |  |  |
| Кабельный ввод: |  | 1. Взрыво- защита: |  | общепром взрывозащищенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Тип кабеля: |  |  |  | небронированный бронированный |  |  |  |  |  |  | 3. Доп. треб-ния: |  |  |  |  | крепление под металлорукав крепление под кабель в трубе |  |  |  |  |
|  |  | 4. Материал: |  | латунь нерж. сталь ник. латунь другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Резьба: |  |  |  | М20х1,5 1/2NPT другая: |  |  |  |  |  |  | 6. Диаметр кабеля: |  |  |  |  | 3,2‒8,1 мм 6,1‒11,6 мм 6,5‒13,1 мм 11,1‒19,9 мм другой: |  |  |  |  |
|  | Передвижной штуцер: | 1. Материал: |  | 08Х13 12Х18Н10Т другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Резьба: |  |  | М20х1,5 М16х1,5 М27х2 другая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бирка с номером позиции (Tag) да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термочехол да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес Отдела поддержки клиентов sales@tpchel.ru 
или факс +7 (351) 725-75-54