Опросный лист для выбора микроволновых уровнемеров (ЛевелТач М, ЛевелСенс)

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист №: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция (Тэг): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | ± |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % от диапазона измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный измеряемый уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм от дна емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный измеряемый уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм от дна емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры емкости,мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр: |  |  |  |  |  |
| Материал емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование в емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выберите тип уровнемера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волноводный (ЛевелТач М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бесконтактный радарный (ЛевелСенс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |  | Жидкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раздел сред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сыпучая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название или/и состав рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диэлектрическая постоянная рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 < ε < 80 |  |  |  |  |  | 80 < ε |  |  |  |  |  | Точное значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление в емкости (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура в емкости, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррозионная |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеет тенденцию к налипанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется легкая пена |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется тяжелая пена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеет тенденцию к пыле- или туманообразованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  | Двухпроводная токовая петля 4‒20 мА с наложенным сигналом на базе протокола HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  |  |  |  |  |  |  |  | Общепромышленное Ex d (взрывонепроницаемая оболочка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ex d ia (взрывонепроницаемая оболочка + искробезопасная цепь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местная индикация |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съемный ЖК индикатор (до -20⁰С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения к процессу |  |  |  |  |  |  |  |  | Резьбовое: |  |  | 1 NPT 1 ½ NPT G 1 G 1 ½ Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланцевое (указать тип, DN, PN фланца): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, для небронированного кабеля: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,7 мм 6,5‒13,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, с присоединением гибкого металлорукава, для кабеля: 3,1‒8,6 (12/15,5)* мм 6,1‒11,7 (13,9/18,9)* мм 6,5‒13,9 (20/23,5)* мм * в скобках указан диаметр металлорукава внутр./наружн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный, для кабеля проложенного в трубе: 3,1‒8,6 мм 6,1‒11,7 мм 6,5‒13,9 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенный для кабеля, с любым типом брони: 3,1‒8,6 (6,1-13,2)* мм 6,1‒11,7 (9,5-15,9)* мм 6,5‒13,9 (12,5-20,9)* мм *- в скобках указан диаметр брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без ввода (заглушка) Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник питания Hart-модем Показывающий прибор (вторичный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответный фланец (укажите материал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бобышка (укажите материал): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора/монтаж |  |  |  |  |  | На резервуар В выносную колонку В успокоительную трубу (укажите диаметр, мм): Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геометрические размеры емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Геометрические размеры выносной колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Высота (без учета высоты G), мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K. Диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Длина, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L. Расстояние от фланца до верхнего патрубка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Мин. уровень, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M. Межосевое расст., мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Макс. уровень, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N. Высота, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Высота/диаметр верхнего отбора, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P. Диаметр верхнего патрубка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Расположение верхнего патрубка от стенки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V. Диаметр нижнего патрубка, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал емкости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал выносной колонки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направить по e-mail: sales@tpchel.ru