*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подстанции | структурное обозначение |  |  |  |  |  |  |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  |  | двухтрансформаторная |  |  |
|  | по взаимному расположению | однорядное |  |  | двухрядное |  |  |
|  | по исполнению автоматических выключателей | стационарное |  |  | выкатное |  |  |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие шкафа тепловой защиты для трансформаторов с сухой изоляцией | да |  |  | нет |  |  |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | D/Yn-11 |  |  | Y/Yn - 0 |  |  |
|  | наличие КИП | да |  |  | нет |  |  |
| Устройство высокого напряжения | номер схемы шкафа согласно каталогу ЧЗЭО | ШВВ | ШВВ-1 |  | ШВВ-2 | ШВВ-3 |  |
|  | количество |  |  |  |  |  |  |
| Варианты способа вывода кабеля |  | сверху |  |  | снизу |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение шкафа | ввод | ввод | линия 1 |  | Линия 2 | СВ |
|  | номер схемы шкафа согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |
|  | количество шкафов |  |  |  |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения | да |  |  | нет |  |  |
| Варианты исполнения выводов отходящих РУНН |  | кабель |  |  | воздух |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  | да |  |  | нет |  |  |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | отопление | ручное |  |  | автоматическое |  |  |
|  | вентиляция | ручная |  | автоматическая |  | естественная |  |
|  | освещение | рабочее |  | аварийное |  | уличное |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  | да |  |  | нет |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |