ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т 29

Тел./факс: (351) 220-1234, 8(800)-222-1419

Web: www.elmetro.ru

Опросный лист для выбора вибрационного сигнализатора уровня

ЭЛМЕТРО-ВСПУ

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие-заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регион эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки прибора: (краткое описание техпроцесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту/Тег: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о тех. процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемая среда (жидкость) №1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролируемая среда (жидкость) №2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |  |  |  |  | норм. |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |
| Давление процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |
| Температура процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С° |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С° |  |  |
| Плотность среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |  |
| Вязкость среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сСт |  |  |
| Исполнение сигнализатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: |  |  | ☐ Двухпроводный перем. тока |  |  |  |  |  | ☐ 2 х PNP пост. тока |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 2 х SPDT реле |  |  |  |  | ☐ Двухпроводный пост. тока 8/16 мА |  |  |  |  |  | ☐ Двухпроводный NAMUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировка взрывозащиты: |  |  | ☐ Нет |  |  |  | ☐ Exia |  | ☐ Exd |  |  | ☐ Ga/Gb |  |  |  |  | Тип крышки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Индикатор в порт каб. ввода (кроме NAMUR и 8/16) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Глухая |  |  |  |  | ☐ С окном (кроме Exd и Ga/Gb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина сенсорной части, мм.: |  |  | ☐ 65 |  |  |  | ☐ 72 |  | ☐ 100 |  |  | ☐ 120…6000мм (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ красн. |  |  |  |  |  |  | ☐ зелен. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ желт. |  |  |  |  |  |  | ☐ синий |
| ☐ Устойчивость к агрессивным средам (Hastelloy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Коррозионностойкое покрытие корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *от 1 до 999 сек. (шаг 1с.) |  |  |  |  |  |
| ☐ Термочехол |  |  | ☐ Табличка с позиционным обознач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Наработка 360 ч. |  |  |  |  |  | ☐ Задержка срабатывания, сек.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные вводы: | 1й | 2й |  | *При заказе индикатора в порт каб. ввода выбирается только один кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Не требуются (транспортировочная заглушка, кроме Exd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укажите параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Металлическая заглушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внешний, мм.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Пластиковый для небронированного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Металлический для небронированного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внутренний, мм.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Металлический для бронированного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Металлический для кабеля в металлорукаве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду металлорукава: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | Металлический для кабеля в трубе с резьбой М20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к тех. процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Резьбовой штуцер |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ CLAMP DIN 32676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Приварной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Стандартный по ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Clamp 25 |  |  |  |  |  | ☐ Clamp 40 |  |  |  |  |  |  |
| ☐ G 3/4" | ☐ М27х2 |  |  |  |  | ☐ NPT 3/4" |  |  |  | Ду: |  |  | Ру: |  |  |  |  | Исп.: |  |  |  |  | ☐ Clamp 32 |  |  |  |  |  | ☐ Clamp 50 |  |  |  |  |  |  |
| ☐ G 1" | ☐ М33х2 |  |  |  |  | ☐ NPT 1" |  |  |  | ☐ Фланец по спецзаказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Поворотный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду: |  |  | Ру: |  |  |  |  | Исп.: |  |  |  |  | Стандарт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ G1" | ☐ G1 ½" |  |  |  |  | ☐ М33х2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Передвижной (G 1") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ответный фланец |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Бобышка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ст. 20 |  |  |  |  |  | ☐ 09Г2С |  |  |  |  |  | ☐ 12Х18Н10Т |  |  |  |  |
| ☐ Другая резьба (спецзаказ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания Укажите дополнительные требования к прибору и его документации. Какие дополнительные испытания и/или сертификаты необходимы. Обозначьте, если сертификаты и/или свидетельство о поверке требуются в бумажном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@elmetro.ru.