ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т 29

Тел./факс: (351) 220-1234, 8 (800)-222-1419

Web: www.elmetro.ru

Опросный лист для выбора счетчиков-расходомеров массовых

ЭЛМЕТРО-Фломак

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие-заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регион эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки прибора: (краткое описание техпроцесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту/Тег: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о тех. процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выбрать один из параметров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие газа в жидкости, % объёма в раб. услов.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Жидкость |  |  |  |  | ☐ Газ |  |  |  |  | ☐ Жидкость + Газ |  |  |  |  |
| Наличие жидкости в газе, % объёма в раб. услов.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Коррозионно-активная |  |  |  |  |  | ☐ Склонная к налипанию |  |  |  |  | ☐ Абразивная до |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % твердых частиц |  |  |  |  |
| Параметры |  |  |  |  |  | Мин. |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  | Макс. |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. (указать) |  |
| Расход в рабочих условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды, (изб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Плотность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Максимально допустимое падение давления на расходомере: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Система дозирования |  |  |  |  |  | Минимальная доза, кг: |  |  |  |  |  |  |  | Время прохождения дозы, сек.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал: | ☐ исп. P - Modbus RTU; - Токовый выход 4…20мА без HART (пассивный); - Универсальный: частотный/импульсный/статусный; - Частотный/статусный; - Дискретный вход (2 шт.) |  |  |  |  | ☐ исп. S - Modbus RTU; - Токовый выход 4…20мА с HART (пассивный); - Универсальный: частотный/импульсный/статусный; - Частотный/статусный; - Дискретный вход (2 шт.) |  |  |  |  | ☐ исп. D - Modbus RTU; - Токовый выход 4…20мА без HART (пассивный) – 2шт.; - Универсальный: частотный/импульсный/статусный; - Частотный/статусный выход или дискретный вход |  |  |  |  | ☐ исп. H - Modbus RTU; - Токовый выход 4…20мА без HART (пассивный); - Токовый выход 4…20мА с HART (пассивный); - Универсальный: частотный/импульсный/статусный; - Частотный/статусный выход или дискретный вход |  |  |  |  |  | ☐ исп. M (для компактного исп.) - Modbus RTU; - Универсальный: частотный/импульсный/статусный |  |  |  |
| Погрешность измерения массового расхода жидкости, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 0,1 | ☐ 0,15 |  |  | ☐ 0,2 |  |  | ☐ 0,5 |  | ☐ > 0,5 |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения массового расхода газа, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 0,35 | ☐ 0,5 (реком.) |  |  |  | ☐ 0,75 (реком.) |  |  |  | ☐ > 0,75 |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения плотности, кг/м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 0,3 | ☐ 0,5 |  |  |  | ☐ 1 |  |  |  | ☐ 2 (реком.) |  |  |  |  | ☐ 5 |
| Компоновка ЭП: |  |  | ☐ Моноблочное |  |  |  | ☐ Раздельное (до 30м) |  |  |  | ☐ Выносное (до 100м) |  |  |  |  | Длина кабеля: |  |  |  |  |  |  | ☐ Компактное (без индикатора) |  |  |
| Пылевлагозащита ЭП: |  |  | ☐ IP65 |  | ☐ IP66/67 |  |  |  | ☐ Стойкость ЭП к сероводороду |  |  |  |  |  |  | ☐ Наличие имитационной поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы, контактирующие с измеряемой средой: |  |  |  | ☐ 12Х18Н10Т, 316L AISI |  |  |  |  |  | ☐ Футеровка PTFE |  |  | ☐ Хастеллой С-22 |  |  |  |  |  | ☐ Кремниевое покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Тип взрывозащиты: |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  | ☐ IIB |  | ☐ IIC |  | ☐ IIB+ применение на судах и морских платформах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Видеографический регистратор |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Термочехол |  |  |  |  |  |  |

Опросный лист для выбора счетчиков-расходомеров массовых

ЭЛМЕТРО-Фломак (продолжение)

| Электрическое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные вводы: | 1й | 2й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Не требуется (транспортировочная заглушка, кроме Exd) |  |  |  |  |  |  |  |  | Укажите параметры |  |
|  | ☐ | ☐ | Exd- сертифицированная заглушка |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внешний, мм: |  |
|  | ☐ | ☐ | Exd без присоединения средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Exd с зажимом под броню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Exd с зажимом под металлорукав |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внутренний, мм: |  |
|  | ☐ | ☐ | Общепромышленный металлический без присоединения средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Общепромышленный металлический с зажимом под броню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Общепромышленный металлический с зажимом под металлорукав |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду металлорукава: |  |
|  | ☐ | ☐ | Общепромышленный пластиковый без присоединения средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ | Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры 9-ти проводного кабеля для исполнения расходомера S |  |  |  |  | Длина кабеля от клеммной колодки датчика до измерительного модуля электронного преобразователя (максимум 30 м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры 4-х проводного кабеля для исполнения расходомера R |  |  |  |  | Длина кабеля от измерительного модуля датчика до клеммной колодки модуля процессора (максимум 100 м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита кабеля: |  |  |  |  | ☐ Не обеспечивается |  | ☐ Металлорукав |  |  | ☐ Пластиковая гофрированная трубка |  |  |  |
| Тип кабеля (для 4-х проводного): |  |  |  |  | ☐ Не поставляется |  | ☐ Стандартный |  | ☐ Огнестойкий |  |  | ☐ С опциями защиты |  |
| Соединение с трубопроводом, КМЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр трубопровода, мм: |  |  |  |  |  | Фланцевое присоединение |  | ☐ исп. 2 ГОСТ 12821 |  |  |  | ☐ исп. Е ГОСТ 33259 |  |
| Толщина стенки, мм: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ исп. 7 ГОСТ 12821 |  |  |  | ☐ исп. J ГОСТ 33259 |  |
| Межфланцевое расстояние (в случае замены), мм: |  |  |  |  |  | Штуцерное присоединение |  | ☐ штуцерное исполнение (для расходомеров малых диаметров Ду 02-15) |  |  |  |  |  |
| ☐ Ответные фланцы в комплекте |  |  |  |  |  | Нестандартное присоединение: |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажная вставка упрощенной конструкции в комплекте |  |  |  |  |  |  | ☐ Монтажная вставка в комплекте |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Конические переходы под приварку к трубопроводу |  |  |  | ☐ Конические переходы с фланцами |  |  | ☐ Фланцы со стороны трубопровода (указать): |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КМЧ: |  |  |  | ☐ Стандартное исполнение (среда не агрессивная, до –40 °С) |  |  | ☐ Хладостойкое исполнение (среда не агрессивная, до -70 °С) |  |  |  | ☐ Коррозионно-стойкое исполнение для агрессивных сред |  |  |
| Материал КМЧ: |  |  |  | Ст. 20 |  |  | 09Г2С |  |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |
| Примечания Укажите дополнительные требования к прибору и его документации. Какие дополнительные испытания и/или сертификаты необходимы. Обозначьте, если сертификаты и/или свидетельство о поверке требуются в бумажном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@elmetro.ru.