ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т 29

Тел./факс: (351) 220-1234, 8 (800)-222-1419

Web: www.elmetro.ru

Опросный лист для выбора расходомеров-счётчиков газа ультразвуковых

ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ)

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие-заказчик: |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  | Регион эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  | Место установки прибора: (краткое описание техпроцесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту/Тег: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о тех. процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики газа (нужное отметить галочками, вписать требуемую информацию в поля, выделенные серым цветом): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Природный | ☐ Воздух | ☐ Попутный нефтяной |  |  |  |  | ☐ Факельный |  |  |  |  | ☐ Технический газ: |  |  |  |  |
| ☐ Содержит водород, % объёма в раб. условиях: |  |  |  |  |  |  | ☐ Содержит сероводород, % объёма в раб. условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Наличие жидкости в газе, % объёма в раб. условиях: |  |  |  |  |  |  | ☐ Содержит СО, % объёма в раб. условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другие агрессивные компоненты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Содержит абразив |  |  |  |  |
| Параметры |  | Мин. |  |  |  |  | Норм. |  |  |  |  | Макс. |  |  | Ед. изм. |  |
| Расход в рабочих условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  |
| Расход в стандартных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нм3/ч |  |
| Давление газа, (изб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |
| Температура газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Плотность при рабочих условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
| Плотность при стандартных условиях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м3 |  |
| Вязкость газа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |
| Максимально допустимое падение давления на расходомере, кПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Измерение реверсивного потока |  |  |  |  |
| Исполнение расходомера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Корпусное исполнение (Ду50…300). Излучатели устанавливаются в корпус расходомера при производстве |  |  |  |  |  | ☐ Врезное исполнение (Ду100…1000). Излучатели устанавливаются на имеющийся трубопровод на месте эксплуатации или на участок трубопровода при производстве (участок с фланцами или под приварку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Исполнение без функции вычислителя расхода (W) Измеряемые величины: - объёмный расход и объем газа в рабочих условиях Выходные сигналы: - импульсный/частотный/статусный (пассивный); - токовый 4-20 мА; Цифровые интерфейсы: - Modbus RTU (RS-485) - HART – опция |  |  |  |  |  | ☐ Исполнение со встроенным вычислителем расхода (I) Измеряемые и вычисляемые величины: - объёмный расход и объем газа в рабочих условиях; - объёмный расход и объем газа в стандартных условиях; - массовый расход и масса газа; - теплота сгорания газа Выходные сигналы: - импульсный/частотный/статусный (пассивный); - токовый 4-20 мА; Цифровые интерфейсы: - Modbus RTU (RS-485) - HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие цифрового выходного сигнала HART: |  |  |  |  | ☐ Требуется |  |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения расхода при рабочих условиях, %: |  |  |  |  | ☐ 0,5 только для корпусного |  |  | ☐ 0,7 только для корпусного | ☐ 1,0 | ☐ 1,5 |  |  | ☐ 3,0 | ☐ Другое |  |  |
| Погрешность измерения расхода при стандартных условиях, %: |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Коммерческий учёт |  |  |  |  | ☐ Технологический учёт |  |  |
| Класс узла учёта по СТО ГП 5.37-2020: |  |  |  |  |  | Расширенный диапазон расхода (до 1:400): |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |  | ☐ Нет |
| Количество лучей, шт: |  |  | ☐ Оптимально |  |  | ☐ 1 |  |  |  | ☐ 2 |  |  |  | ☐ 4 |  |  |

Опросный лист для выбора расходомеров-счётчиков газа ультразвуковых

ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ) (продолжение)

| Датчик давления: | ☐ Требуется | ☐ Не требуется | Датчик температуры: |  | ☐ Требуется |  | ☐ Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрешность датчика давления, %: |  | ☐ 0,15 |  | ☐ 0,2 |  | ☐ 0,3 |  |
| Погрешность датчика температуры, %: |  | ☐ 0,15 | ☐ 0,3 |  | ☐ 0,5 |  | ☐ 0,75 |

| Электрическое подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для ЭБ |  | для ДД, ДТ, клеммной коробки (для исполнения с вычислителем) |  |  |  | Тип кабельных вводов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1й | 2й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Не требуется (транспортировочная заглушка, кроме Exd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укажите параметры для кабельных вводов: |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Отверстие для кабельного ввода отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Exd- сертифицированная заглушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внешний, мм: |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Exd без присоединения средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Exd с зажимом под броню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Exd с зажимом под металлорукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр кабеля внутренний, мм: |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Общепромышленный металлический, без средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Общепромышленный металлический с зажимом под броню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Общепромышленный металлический с зажимом под металлорукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду металлорукава: |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Общепромышленный пластиковый, без средств защиты кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  | Другой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для исполнения с вычислителем |  | Длина кабеля между электронным блоком и коммутационной коробкой (максимум 10м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля между коммутационной коробкой и датчиком давления (максимум 10м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля между коммутационной коробкой и датчиком температуры после расходомера (максимум 10м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина кабеля между коммутационной коробкой и датчиком температуры до расходомера (максимум 10м), м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип защиты кабеля: |  |  |  | ☐ Не поставляется |  |  | ☐ Металлорукав |  |  |  | ☐ Пластиковая гофрированная трубка |  |  |  |  | ☐ Металлическая гофрированная трубка |  |  |  |
|  |  | Тип кабеля: |  |  |  | ☐ Не поставляется |  |  | ☐ Стандартный |  |  |  | ☐ Огнестойкий |  |  |  |  | ☐ С опциями защиты |  |  |  |
| Соединение с трубопроводом, КМЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний диаметр трубопровода, мм: |  |  |  |  |  |  | Фланцы на расходомере: |  |  |  |  |  |  | ☐ Стандартные (исп. F ГОСТ 33259; исп. J ГОСТ 33259 на давление от 10МПа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нестандартные |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  | ☐ Ответные фланцы в комплекте |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Монтажная вставка в комплекте |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КМЧ: |  |  | ☐ Стандартное исполнение (среда не агрессивная, до –40 °С) |  |  |  |  |  |  | ☐ Хладостойкое исполнение (среда не агрессивная, до -70 °С) |  |  |  |  |  |  | ☐ Коррозионно-стойкое исполнение для агрессивных сред |  |  |  |  |
| Материал КМЧ |  |  | Ст. 20 |  |  |  |  |  |  | 09Г2С |  |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |  |  |
| Прямой участок до расходомера: |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  | ☐ По МС |  |  | ☐ 10Ду |  |  | ☐ 20Ду |  |  | ☐ 30Ду |  | ☐ Другой: |  |  |
| Местное сопротивление (МС), ближайшее к расходомеру: |  |  |  |  | ☐ Одиночное колено |  |  | ☐ Двойное колено в плоскости |  |  | ☐ Двойное колено вне плоскости |  |  | ☐ Тройник |  |  | ☐ Конфузор, диффузор |  | Расстояние от МС до вх. фланца расходомера, м |  |  |
| Прямой участок после расходомера: |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  | ☐ 5Ду (8Ду для Ду50, 6,25Ду для Ду80) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 10Ду |  | ☐ Другой: |  |  |
| Места для установки датчиков температуры и давления на прямом участке после расходомера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Требуются |  |  | ☐ Не требуются |  |
| Формирователь потока: |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  | ☐ Трубчатый |  |  |  | ☐ Дисковый - тип NEL (рекомендован ГОСТ 8.611) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Допускается сужение трубопровода (DN расходомера < DN трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ При сужении трубопровода поставлять конические переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Конические переходы под приварку к трубопроводу |  |  |  |  | ☐ Конические переходы с фланцами |  |  |  |  |  | Фланцы со стороны трубопровода (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита ЭБ от пыли и влаги: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ IP65 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ IP67 |  |  |  |  |  |
| Стойкость ЭБ к сероводороду в окружающей среде: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Требуется |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Не требуется |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  | ☐ 1 Ex db IIB (IIC) T6 (T4) Gb X, Ех tb IIIC T60°С (...T120°С) Db X |  |  |  |  |  |

Опросный лист для выбора расходомеров-счётчиков газа ультразвуковых

ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ) (продолжение)

| ☐ Бирка из нерж. стали с указанием номера тега |  | ☐ Дополнительный, второй датчик температуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Термочехол для электронного блока расходомера |  | ☐ Термочехол для датчиков температуры и давления |  |  |
| Наличие и тип индикатора на электронном блоке: | ☐ Без индикатора |  | ☐ LCD-индикатор (-20 < ta < 50 °C) | ☐ OLED-индикатор (-50 < ta < 50 °C) |
| Оснастка для установки, приварки и врезки излучателей расходомера в трубопровод без давления через патрубки |  |  | ☐ Да | ☐ Нет |
| Примечания Укажите дополнительные требования к прибору и его документации. Какие дополнительные испытания и/или сертификаты необходимы. Обозначьте, если сертификаты и/или свидетельство о поверке требуются в бумажном виде. |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@elmetro.ru.