ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»

454112, г. Челябинск, Комсомольский пр-т 29

Тел./факс: (351) 220-1234, 8(800)-222-1419

Web: www.elmetro.ru

Опросный лист для выбора видеографических регистраторов ЭЛМЕТРО-ВиЭР

| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие-заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |  |  | Регион эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: (ФИО, должность) |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки прибора: (краткое описание техпроцесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл. почта: |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  | Позиция по проекту/Тег: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение регистратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер дисплея (диагональ)/управление, дюймов: |  |  |  | ☐ 5,7/кнопками |  |  |  |  |  | ☐ 7/сенсорный экран |  |  |  |  |  | ☐ 10,4 (защитное закаленное стекло)/кнопками |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение (Ex ia Ga IIC, для исполнения 10,4 дюйма): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |  | Дополнительная наработка в течение 360 ч: |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |
| Цвет корпуса (выбирается для исполнений 7 и 10,4 дюйма): |  |  |  |  |  |  |  | ☐ серый (RAL 7047) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ черный (RAL 9005) |  |  |  |
| Количество входных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС) (для взрывозащищенного исполнения до 10 каналов): |  |  |  |  |  |  | аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС) с питанием датчиков 24В/25мА, Exia исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аналоговый вход (U, I) с питанием датчиков 24В/25мА (для взрывозащищенного исполнения до 6 каналов): |  |  |  |  |  |  | дискретный вход (потенциальный сигнал, сухой контакт): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аналоговый вход (U, I, R, ТП, ТС), Exia исполнение: |  |  |  |  |  |  | частотно-импульсный вход (потенциальный сигнал, сухой контакт, частотный, импульсный, дискретный Namur): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выходных каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| токовый выход 0-24мА: |  |  |  |  |  |  | дискретный выход (поляризованное двустабильное реле до 8А): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дискретный выход (реле до 5А): |  |  |  |  |  |  | дискретный выход (твердотельное реле до 200мА): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дискретный выход (сигнальное реле до 1А): |  |  |  |  |  |  | дискретный выход (симисторный до 100Вт): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания датчиков 24В/100мА х 4 гальванически изолированных канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |  |
| Интерфейс: |  |  |  |  | ☐ Ethernet, 1 x RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Ethernet, 2 х RS-485, 1 x CAN |  |  |  |  |  |  |
| Температурное исполнение (температура эксплуатации регистратора): |  |  | ☐ от 0 до +55 °С |  |  | ☐ от -10 до +55 °С |  |  |  |  |  | ☐ от 0 до +60 °С (для исполнений без токового выхода 0-24мА и аналоговых входов (U, I) с питанием датчиков 24В/25мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичная поверка: |  | ☐ Требуется ☐ Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции (внешние адаптеры): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для подключения термопар, без встроенного датчика для измерения температуры холодного спая, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для подключения термопар, с встроенным датчиком для измерения температуры холодного спая, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для подключения датчиков и энкодеров с потенциальными HTL-уровнями, конвертер дискретный вход – частотный вход (только для частотных входов), шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания Укажите дополнительные требования к прибору и его документации. Какие дополнительные испытания и/или сертификаты необходимы. Обозначьте, если сертификаты и/или свидетельство о поверке требуются в бумажном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту info@elmetro.ru.