[image: image1.png]TEXHONOrnn
pacnpepeneHms
3Heprum




[image: image2.png]



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на БМЗ

*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	Вариант исполнения 
	Утеплённая
	Не утеплённая
	Другое

	Тип крыши
	Односкатная
	Двухскатная

	Назначение здания
	

	Габариты здания
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм

	
	
	
	

	По способу установки
	Стационарная
	Передвижная

	
	* с каб. полуэтажом
	Шасси
	Салазки

	Лестницы, площадки обслуживания
	Да
	Нет

	Изолированный трансформаторный отсек
	Да
	Нет

	Помещения ВН и НН изолированы
	Да
	Нет

	Доводчики на дверях здания
	Да
	Нет

	Маслоприёмник
	Да
	Нет

	Ввод кабеля в здание
	Через воздушный портал
	Кабелем снизу
	Проём в стене

	Способ ввода кабелей
	Стальные трубы
	Мембраны

	Степень огнестойкости
	IV
	III
	II

	Класс взрывопожарной опасности
	В4
	Д

	Класс конструктивной пожарной опасности
	С0
	С1

	Сейсмостойкость по шкале МСК
	Нет
	6
	7
	8
	9
	Другое

	Отопление
	ручное
	автоматическое

	Вентиляция
	ручная
	автоматическая
	естественная

	Освещение
	рабочее
	аварийное
	уличное

	Наличие охранно-пожарной сигнализации
	да
	нет

	Климатическое исполнение
	У1
	УХЛ1

	Дополнительные требования
	

	Количество БМЗ в заказе
	

	Необходимость доставки
	Да
	Нет

	Наименование объекта, адрес объекта
	

	Наименование заказчика и его адрес
	

	Проектная организация и её адрес
	

	К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции


[image: image1.png]

