*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное обозначение ячейки |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |
| Род и напряжение оперативного тока, В |  |  |  |
| Марка и сечение вводного кабеля |  |  |  |
| Тип коммутационного аппарата |  |  |  |
| Блок управления (для ВВ/TEL) |  |  |  |
| Блок механического включения (для ВВ/TEL) |  |  |  |
| Расположение выкатного элемента |  | среднее | нижнее |
| Трансформаторы тока | тип и коэффициент трансформации |  |  |
|  | класс точности |  |  |
|  | количество |  |  |
| Тип трансформатора тока нулевой последовательности |  |  |  |
| Тип заземляющего разъединителя |  |  |  |
| Тип трансформатора напряжения |  |  |  |
| Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |
| Тип реле или микропроцессорного блока защит |  |  |  |
| Виды защит | Токовая отсечка |  |  |
|  | МТЗ |  |  |
|  | Защита от замыканий на землю |  |  |
|  | Дуговая защита |  |  |
|  | др. |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения |  |  |  |
| Наличие блокировки |  | электромагнитная | механическая |
| Наличие учета электроэнергии |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |
| Количество ячеек в заказе |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритный чертеж |  |  |  |