*При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика, адрес заказчика* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные данные (телефон, электронная почта)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория потребителя теплоты по надежности теплоснабжения по СП 124.13330.2012 (п.4.2)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питающее напряжение котельной* |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  |  |  | 10 кВ |
| Номинальная мощность котельной, МВт* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение котлов* |  | Отдельный ввод |  |  | Интегрированное в БМК распределительное устройство |  |  |  |
| Контур отопления | Присоединяемая нагрузка, МВт* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный график, °С* | Т1 = °С / Т2 = °С |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление, бар* | Подача : |  |  |  |  | Обратка: |  |
|  | Объем системы, м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие теплообменника (подкл. к сети)* | без ТО (Зависимая) |  |  |  |  | с ТО (Независимая) |  |
| Дополнительный контур (Вентиляция, технологические нужды и т.д.) | Присоединяемая нагрузка, МВт* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный график, °С* | Т1 = °С / Т2 = °С |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление, бар* | Подача : |  |  |  |  | Обратка: |  |
|  | Объем системы, м³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие теплообменника (подкл. к сети)* | без ТО (Зависимая) |  |  |  |  | с ТО (Независимая) |  |
| Контур ГВС | Присоединяемая нагрузка, МВт* | Пиковая: |  |  |  |  | Средняя: |  |
|  | Температурный график, °С* | Т3 = °С / Т4 = °С |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление, бар* | Подача: |  |  |  |  | Обратка: |  |
| Исходная вода | источник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | давление, бар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость хим.водоподготовки* | да |  |  |  |  | нет |  |
| Тип диспетчеризации* (По умолчанию предусмотрено SMS оповещение о статусе, авариях и состоянии котельной ) |  | Не требуется | Интеграция в SCADA-систему предприятия |  |  |  | Разработка собственной SCADA-системы |  |
| Расстояние до АРМ оператора в метрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал передачи данных* |  | Оптоволокно | Ethernet |  |  |  | GSM |  |
| Узел учёта | Тепловой энергии | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Электроэнергии | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | Холодной воды | Да |  |  |  |  | Нет |  |
|  | На контур ГВС | Да |  |  |  |  | Нет |  |
| Дополнительные услуги | Частотное регулирование насосов | да |  |  |  |  | нет |  |
|  | Необходимость шеф-монтажа* | да |  |  |  |  | нет |  |
|  | Необходимость ПНР* | да |  |  |  |  | нет |  |
|  | Необходимость доставки до объекта* | да |  |  |  |  | нет |  |
|  | Наличие ТУ на электроснабжение | да |  |  |  |  | нет |  |
|  | Дополнительная информация: (Сейсмичность, анализ хим.состава исходной воды, необходимость проектирования Стадии П) |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартный набор ЗИП (Согласно приложению 1) |  | да |  |  |  | нет |  |  |
| * Пункты обязательные к заполнению. В случае отсутствия информации или ее недостоверности по данным пунктам завод снимает с себя ответственность за результаты расчета. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Стандартный Комплект ЗИП

| № | Наименование оборудования | Кол-во Ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стальная стремянка с антискользящем покрытием | 1 |
| 2 | Набор комбинированных гаечных ключей до 32 мм | 1 |
| 3 | Реле Сухого хода РД-2Р | 2 |
| 4 | Манометр ТМ-510 | 2 |
| 5 | Термометр БТ-51.211 | 2 |
| 6 | Комплект блоков питания, по одному на каждый применяемый тип | 1 |
| 7 | Комплект модульного оборудования (автоматический выключатель, контактор), 1 шт. на каждый применяемый тип, до 63 А | 1 |
| 8 | Комплект светосигнальной арматуры на шкафы управления | 1 |
| 9 | Комплект промежуточных реле | 20 |
| 10 | Комплект паронитовых прокладок на каждый используемый диаметр трубопровода | 1 |

Стоимость стандартного комплекта ЗИП – 90 000 рублей.