**Опросный лист для заказа Ретрофит-РА**

|  |
| --- |
|  |
| (укажите название объекта)  |

**Присвоение номера опросному листу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Р | - |  |

\*Пример присвоения: 003-Р-(20-02-2014) (где 003-любое трехзначное число, Р – обозначение «Ретрофит», (20-02-2014) – дата заполнения опросного листа)

**Контактная информация заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О |  |
| Должность |  |
| Полное название организации |  |
| Почтовый индекс организации |  |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактный адрес электронной почты |  |

**Опросный лист:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип ретрофита | Замена двери без поставки оборудования для внутреннего монтажа в релейном шкафу |  |  |
| 2 | Замена двери с поставкой оборудования для внутреннего монтажа в релейном шкафу |  |  |
| 3 | Замена релейного шкафа |  |  |
| 4 | Данные шкафа КРУ | Серия шкафа КРУ |  |  |
| 5 | Производитель  |  |  |
| 6 | Год выпуска |  |  |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| 8 | Порядковый номер шкафа (для идентификации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Назначение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Номинальный ток шкафа, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Силовой выключатель | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Iном., A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Iном. откл., кA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uном. цепей управл. выкл., В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип и кол-во установленных разъемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трансформаторы тока | Кол-во х тип(фазы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Коэф. трансформ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Класс точности обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Трансформаторы напряжения | Тип и кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Коэф. трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Трансформаторы тока нулевой последовательности | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Трансформаторсобственных нужд | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Uвн/Uнн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Схема и группа соед. обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Номер схемы вторичных соединений (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Род тока вспомогательных цепей, Uном., В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Микропроцессорное устройство защиты, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Счетчик электрической энергии, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Наличие A или V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Наличие обогрева релейного шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство индикации фаз, тип (УИФ-4, УИФ- 4Вр, УИФ-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Блок индикации мнемосхемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Преобразователи и многофункциональные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Дуговая защита | Орион-ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Клапанная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Электромагнитная блокировка(тип, наличие, место расположения(корпус/элемент) | ЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Лотки для прокладки контрольных кабелей(заполнить при условии замены РШ, с приложением плана КРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Поставка инструментов для монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **М.П.**

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 организация должность подпись (расшифровка) дата