Параметры ГТЭ-16 на номинальном режиме по условиям ISO

| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность на клеммах генератора | МВт | 16,0 |
| КПД электрический | % | 35,86 |
| Расход уходящих газов | кг/с | 54,3 |
| Температура уходящих газов | О С | 490 |
| Расход топливного газа (Qрн=50000 кДж/кг) | кг/с | 0,892 |