Попрп

# ФГУП СПО «Аналитприбор»

214031, г. Смоленск

ул. Бабушкина, 3

Тел:   (4812) 31-11-68;

29-95-40

Факс: (4812) 31-75-16, 31-75-17, 31-75-18

Email: info@analitpribor-smolensk.ru

www. analitpribor-smolensk.ru

| Заказчик |  | Дата |
| --- | --- | --- |
| Адрес |  | Тел.: Факс: E-mail: |
| Контактное лицо |  |  |
| Проект |  |  |

Те

## Опросный лист для подбора промышленного газового хроматографа

## серии ХРОМАТ-900

| Число точек измерения |  | Возможность переключения потоков (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Состав анализируемого потока

(заполняется для каждой точки измерения)

| Компоненты |  | Поток № |  |  |  |  | Поток № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрации |  |  |  |  | Концентрации |  |  |  |  |
| № | Название | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. | Разм. | Норм. | Min | Max | Диап. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Внимание! Должны быть указаны все  концентрации компонентов измеряемой среды (определяемых и неопределяемых). У определяемых  компонентов укажите требуемый диапазон измерений и обведите в таблице  номер этого компонента.

Периодичность  выполнения  измерений (мин.)      ____________________

Предполагаемое время измерения  (мин)  ____________________________

Количество  точек  отбора  пробы  __________________________________

Период   времени  опроса  одной  точки (количество  измерений  за  один  цикл  опроса), для  каждой  точки      ________________________________

__________________________________________________________________

Условия отбора пробы (заполняется для каждой точки пробоотбора)

|  | Поток № |  | Поток № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура потока о С |  |  |  |  |
| Давление в точке отбора/возврата (абсол. бар) |  |  |  |  |
| Расстояние от точки отбора до пробоподготовки | м |  | м |  |
| Характеристика коррозионной активности | - НЕТ  Активен - Равнов.  щелоч. |  | - НЕТ  Активен - Равнов.  щелоч. |  |
| Требуются ли специальные материалы |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |  НЕТ  ДА Материал_________________ |  |
| Имеются ли образцы и смеси для калибровки |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Ведется ли лабораторный анализ |  ДА  НЕТ |  |  ДА  НЕТ |  |
| Место побоотбора |  на открытой площадке  в не отапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |  на открытой площадке  в не отапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |  |
| Категория места пробоотбора |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |

## Пробоподготовка

| Установка |  На панели |  В защитном шкафу | В шкафу с окном |
| --- | --- | --- | --- |
| Обогрев |  не требуется |  электрический |  паром |

## Входные и выходные сигналы

| Связь |  с распределенной системой управления ;  с персональным компьтером |
| --- | --- |
| Принтер |  Ненужен  Подключение к компьютеру |
| Самописец для хроматограмм |  Нужен  Ненужен |
| Программное обеспечение | Стандартное  Нестандартное (Укажите опции на отдельном листе) |
| Система управления (в случае интеграции) | Нет Да (Укажите тип) |
| Соединение с системой |  MODBUS Иное |

## Питание

| Напряжение питания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Воздух КИП (требуется 5-7бар) |  | Имеется с давлением _________ |
| Пар |  Нет Есть Давление____________Температура_____________ |  |
| Наличие других газов |  |  |

## Установка хроматографа

| Место установки хроматографа |  на открытой площадке  в не отапливаемом помещении  в отапливаемом помещении |
| --- | --- |
| Размещение хроматографа |  в шкафу  Другое |
| Категория помещения |  |
| Расстояние от хроматографа до ПЭВМ |  |

### Дополнительные сведения

Специальные требования:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.

Заполненный опросной лист направьте  по факсу (4812) 31-75-16 или по info@analitpribor-smolensk.ru

_______________________________________Подпись. Дата.